| Република Србија Министарство унутрашњих послова Сектор за ванредне ситуације ____________________________ 09/__ број 217-_______/__ ____________ године Београд | КЛ-06-01/01 |
| --- | --- |

КОНТРОЛНА ЛИСТА

за надзирани субјекат - јавни и пословни објекти 2. категорије угрожености од пожара

у којима се окупља више од 500 лица и пословни објекти који спадају у категорију високих објеката

усвојена на 11. седници Координационе комисије одржаној 10.10.2022. године

(хотели, робне куће, тржни центри, биоскопи, дечије установе, школе, високошколске установе, установе културе, здравствене установе, спортске и концертне дворане, стадиони са пословним простором, аеродромске зграде и високи објекти)

| ОПШТИ ПОДАЦИ |
| --- |
| Пословно име: |  |
| Скраћено име, ПИБ, МБ: |  |
| Адреса седишта, телефон, факс, интернет страница, е-пошта: |  |
| Одговорно лице, телефон, е-пошта: |  |
| Адреса објекта у коме се врши надзор (објекат у коме се врше послови из овлашћења): |  |
| Лице присутно надзору, телефон, е-пошта: |  |

| ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ |
| --- |
| 1. | Да ли је уписан у базу Агенције за привредне регистре? | ( да | ( не |
| 2. | Надзирани субјекат поседује посебно овлашћење надлежног органа за обављање делатности – ако је законом предвиђено | ( да | ( не |

- уколико је одговор на једно од претходних питања „не“, спроводи се поступак према нерегистрованом субјекту

| ИСПУЊЕНОСТ НОРМАТИВНИХ УСЛОВА (прописане сагласности и нормативна акта са аспекта заштите од пожара и експлозија и друга нормативна акта) |
| --- |
| 1. | Прибављене неопходне сагласности о предвиђеним мерама заштите од пожара на објектима субјекта | ( да-4 | ( не-0 |
| 2. | Прибављене неопходне сагласности о спроведеним мерама заштите од пожара за објекте субјекта | ( да-4 | ( не-0 |
| 3. | Прибављена сагласност на План заштите од пожара | ( да-4 | ( не-0 |
| 4. | Прибављена сагласност на Програм обуке запослених из области заштите од пожара | ( да-1 | ( не-0 |
| 5. | Запослени завршили основну обуку из области заштите од пожара | ( да-1 | ( не-0 |
| 6. | Запослени завршили практичну проверу знања из области заштите од пожара | ( да-1 | ( не-0 |
| 7. | Потребан број лица стручно оспособљених за спровођење и организовање превентивних мера и сталног дежурства | ( да-4 | ( не-0 |
| 8. * | Надзирани субјекат категорисан у одговарајућу категорију угрожености од пожара - објекати, делатности и земљишта | ( да | ( не |
| 9. | Истакнут План евакуације и упутства за поступање у случају пожара на видљивом месту у објектима | ( да-1 | ( не-0 |
| 10. | Сачињена нормативна акта за употребу, контролу и одржавање уграђене опреме, уређаја и инсталација: | ( да-1 | ( не-0 |

* - не бодује се јер се врши по службеној дужности

| ЗАШТИТНИ СИСТЕМИ И УРЕЂАЈИ |
| --- |
| 1. | Мобилни уређаји за почетно гашење пожара | ( да-2 | ( не-0 |
| 2. | Редовна контрола исправности мобилних уређаја за почетно гашење пожара од остране овлашћеног правног лица и исправа да су сви мобилни уређаји у исправном стању и обележени налепницама о потврди исправности | ( да-3 | ( не-0 |
| 3. | Изведена спољашња и унутрашња хидрантска инсталација за гашење пожара | ( да-2 | ( не-0 |
| 4. | Хидрантска инсталација опремљена прописаном опремом | ( да-2 | ( не-0 |
| 5. | Редовна контрола исправности хидрантске инсталације од стране овлашћеног правног лица и исправа да је хидрантска инсталација у исправном стању и обележена налепницама о потврди исправности | ( да-3 | ( не-0 |
| 6. | Изведена инсталација против-паничне расвете на путевима евакуације у објектима | ( да-2 | ( не-0 |
| 7. | Редовна контрола исправности инсталације против-паничне расвете и доказ да је инсталација против-паничне расвете у исправном стању | ( да-2 | ( не-0 |
| 8. | Обезбеђени услови за сигурну евакуацију (путеви евакуације проходни и изведени у складу са прописима) | ( да-2 | ( не-0 |
| 9. | Проходни/слободни путеви, пролази, платои и прилази објектима који су предвиђени за ватрогасна возила | ( да-2 | ( не-0 |
| 10. | Уграђен систем за откривање и дојаву пожара | ( да-2 | ( не-0 |
| 11. | Редовна контрола исправности система за откривање и дојаву пожара од стране овлашћеног правног лица и исправа да је инсталација дојаве пожара у исправном стању | ( да-3 | ( не-0 |
| 12. | Дојавна централа система за откривање и дојаву пожара је постављена у просторији где се непрекидно дежура | ( да-2 | ( не-0 |
| 13. | На месту дојавне централе система се налази план узбуњивања, контролна књига и упутство за руковање и одржавање система | ( да-2 | ( не-0 |
| 14. | Дежурни радници на месту дојавне централе система су обучени за правилан рад и руковање системом | ( да-2 | ( не-0 |
| 15. | Уграђен стабилан систем за гашење пожара | ( да-2 | ( не-0 |
| 16. | Редовна контрола уграђеног стабилног система за гашење пожара од стране овлашћеног тела и потврда да је систем у исправном стању | ( да-3 | ( не-0 |
| 17. | Систем за одвођење дима и топлоте | ( да-2 | ( не-0 |
| 18. | Редовна контрола исправности система за одвођење дима и топлоте од стране овлашћеног правног лица и исправа да је инсталација система за одвођење дима и топлоте у исправном стању | ( да-3 | ( не-0 |
| 19. | Објекти заштићени инсталацијом за заштиту од атмосферског пражњења | ( да-2 | ( не-0 |
| 20. | Редовна контрола исправности инсталације за заштиту објеката од атмосферског пражњења од стране стручно оспособљеног лица и стручни налаз да су инсталације у исправном стању. | ( да-3 | ( не-0 |
| 21. | Редовна контрола електроенергетских постројења и инсталација високог и ниског напона, општег напајања електричном енергијом, инсталација развода електричне енергије и заштитних уређаја који су саставни део ових инсталација oд стране стручно оспособљеног лица и стручни налаз да су инсталације у исправном стању | ( да-3 | ( не-0 |
| 22. | Редовна контрола исправности регулационо сигурносне опреме на гасној инсталацији од стране лица са провереном стручном оспособљеношћу за рад на конкретној опреми инсталације и записник, односно извештај да је инсталација исправна. | ( да-3 | ( не-0 |

* када се контролна листа користи за објекат за који не постоји обавеза: извођења одређене инсталације (нпр. систем за гашење пожара, гасна инсталација)  онда се питања везана за ту инсталацију не бодују у контролној листи приликом рачунања степена ризика.

| ** ОСТАЛЕ МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА И ЕКСПЛОЗИЈА И СПРЕЧАВАЊЕ ЊИХОВОГ ШИРЕЊА |
| --- |
| 1. | Неком од признатих метода извршена додатна процена ризика од пожара и експлозије | ( да | ( не |
| 2. | Предвиђено одвајање простора формирањем противпожарних сектора | ( да | ( не |
| 3. | Систем опште и локалне вентилације | ( да | ( не |
| 4. | Редовна контрола исправности система опште и локалне вентилације | ( да | ( не |
| 5. | Елементи система за које постоје додатни захтеви у погледу потребне ватроотпорности (клапне отпорне на пожар у системима вентилације и врата на границама противпожарних сектора) | ( да | ( не |
| 6. | Редовна контрола исправности елемената система за које постоје додатни захтеви у погледу потребне ватроотпорности | ( да | ( не |
| 7. | Мере заштите од пожара и екплозија приликом обављања послова заваривања, резања и лемљења на привременим местима | ( да | ( не |

** не бодује се, додатне мере заштите од пожара које нису прописане

ИНСПЕКЦИЈСКА КОНТРОЛА ЦЕЛЕ КОНТРОЛНЕ ЛИСТЕ (*)

Цела контролна листа – укупан број бодова за одговор „да“ - 73 (100%)

УТВРЂЕН БРОЈ БОДОВА У НАДЗОРУ ЗА ОДГОВОР ''ДА'' -  ______ (______ %)

| Р.бр. | Степен ризика | Број бодова у надзору у % |
| --- | --- | --- |
| 1. | Незнатан | 91 - 100 |
| 2. | Низак | 81 - 90 |
| 3. | Средњи | 71 - 80 |
| 4. | Висок | 61 - 70 |
| 5. | Критичан | 60 и мање |

| ПРИСУТНО ЛИЦЕ: | ИНСПЕКТОР/И: |
| --- | --- |