| Република Србија Министарство унутрашњих послова Сектор за ванредне ситуације Управа за превентивну заштиту 09/4 број 217-___________/_____ __________________ године Београд | КЛ-ИНО-1 |
| --- | --- |

КОНТРОЛНА ЛИСТА

за надзирани субјекат који обавља послове контролисања инсталација

хидрантске мреже за гашење пожара

| ОПШТИ ПОДАЦИ |
| --- |
| Пословно име: |  |
| Скраћено име, ПИБ, МБ: |  |
| Адреса седишта, телефон, факс, интернет страница, е-пошта: |  |
| Одговорно лице, телефон, е-пошта: |  |
| Адреса објекта у коме се врши надзор (објекат у коме се врше послови из овлашћења): |  |
| Лице присутно надзору, телефон, е-пошта: |  |

| 1. ПОДАЦИ О РЕГИСТРАЦИЈИ СУБЈЕКТА |
| --- |
| 1. | Да ли је уписан у базу Агенције за привредне регистре? | ( да | ( нe |
| 2. | Да ли поседује овлашћење Министарства унутрашњих послова за обављање предметног контролисања? | ( да | ( не |

- уколико је одговор на једно од претходних питања „не“, спроводи се поступак према нерегистрованом субјекту

| 2. ПОДАЦИ О ПРОПИСАНИМ УСЛОВИМА |
| --- |
| 1. | Да ли има број запослених лица на неодређено време, у складу са овлашћењем и прописаним условима? | ( да-2 | ( не-0 |
| 2. | Да ли је дошло до промене у погледу запослених, а на основу којих је прибављено овлашћење и при томе испуњавају услове из тачке 1? | ( да | ( не |
| 3. | Уколико је дошло до промене из тачке 2, да ли је иста пријављена органу који је издао овлашћење? | ( да-2 | ( не-0 |
| 4. | Да ли послове обавља у просторијама наведеним у овлашћењу за рад које поседују најмање три просторије, радионицу, приручни магацин за смештај резерних делова и административни део? | ( да-2 | ( не-0 |
| 5. | Да ли има две млазнице са засун вентилом, пречника (16mm за спољашњу и (12mm за унутрашњу инсталацију хидрантске мреже, са манометрима? | ( да-2 | ( не-0 |
| 6. | Да ли има редуцир (прелазне) спојке (52/75mm и (75/110mm? | ( да-2 | ( не-0 |
| 7. | Да ли иmа две слепе спојке (52mm и (75? | ( да-2 | ( не-0 |
| 8. | Да ли има мерач протока воде? | ( да-2 | ( не-0 |
| 9. | Да ли има хидрантски наставак? | ( да-2 | ( не-0 |
| 10. | Да ли стоп сат (штоперица) ? | ( да-2 | ( не-0 |
| 11. | Да ли има хидрантски кључ за надземни хидрант са четвртком? | ( да-2 | ( не-0 |
| 12. | Да ли има универзални кључ за надземне хидранте? | ( да-2 | ( не-0 |
| 13. | Да ли има два универзална кључа за спојке? | ( да-2 | ( не-0 |
| 14. | Да ли има клешта са сопственим идентификационим знаком за пломбирање хидрантских ормарића? | ( да-2 | ( не-0 |
| 15. | Да ли има пумпе нормалног притиска за испитивање црева? | ( да-2 | ( не-0 |
| 16. | Два црева за испитивање хидраната (52mm и (75mm? | ( да-2 | ( не-0 |
| 17. | Да ли има каду за испитивање и прање потисних црева? | ( да-2 | ( не-0 |
| 18. | Да ли има уређај за талкирање црева? | ( да-2 | ( не-0 |
| 19. | Да ли има уређај за сушење црева? | ( да-2 | ( не-0 |
| 20. | Да ли су опрема, уређаји и алати у власништву субјекта и обележени на прописан начин? | ( да-2 | ( не-0 |

ИНСПЕКЦИЈСКА КОНТРОЛА ЦЕЛЕ КОНТРОЛНЕ ЛИСТЕ

Цела контролна листа – укупан број бодова за одговор „да“ - 42 (100%)

УТВРЂЕН БРОЈ БОДОВА У НАДЗОРУ ЗА ОДГОВОР ''ДА'' - ______  (_____ %)

| Р.бр. | Степен ризика | Број бодова у надзору у % |
| --- | --- | --- |
| 1. | Незнатан | 91 - 100 |
| 2. | Низак | 81 - 90 |
| 3. | Средњи | 71 - 80 |
| 4. | Висок | 61 - 70 |
| 5. | Критичан | 60 и мање |

| ПРИСУТНО ЛИЦЕ | ИНСПЕКТОР/И |
| --- | --- |