Република Србија Министарство унутрашњих послова Сектор за ванредне ситуације __________________________ _____ број_______/_________ ____________ године Београд

КОНТРОЛНА ЛИСТА

за промет експлозивних материја-складиштење

Пословно име надзираног субјекта:____________________________________________________

Скраћено пословно име надзираног субјекта са ПИБ-ом и матичним бројем:____________________________________________________________________________

Делатност надзираног субјекта:_______________________________________________________

Адреса седишта:___________________________________________________________________

Одговорно лице:___________________________________________________________________

Место надзора:_____________________________________________________________________

| ПОДАЦИ О РЕГИСТРАЦИЈИ СУБЈЕКТА* |
| --- |
| 1. | Да ли је уписан у базу Агенције за привредне регистре? | ( да | ( не |
| 2. | Да ли поседује Решење за бављење пословима промета експлозивних материја | ( да | ( не |
| 3. | Да ли поседује Одобрење за употребу магацина за смештај експлозивних материја | ( да | ( не |

* - уколико је одговор на једно од претходних питања „не“, спроводи се поступак према нерегистрованом субјекту

| ЗАШТИТНЕ МЕРЕ |
| --- |
| 1. | Вођење евиденција (улаз и излаз – потрошња) стања у магацину (мора се поклопити стање у магацину са уласком и потрошњом – излазом) | ( да-2 | ( не-0 |
| 2. | Да ли се поштује максимална дозвољена количина која се сме складиштити у магацину | ( да-2 | ( не-0 |
| 3. | Да ли се поштује забрана заједничког складиштења експлозива и иницијалних средстава | ( да-2 | ( не-0 |
| 4. | Да ли се редовно контролишу апарати за почетно гашење пожара | ( да-2 | ( не-0 |
| 5. | Да ли се врши редовно (једном годишње) контрола инсталације за заштиту од атмосферског пражњења - громобран | ( да-2 | ( не-0 |
| 6. | Да ли се редовно (на шест месеци) контролише прелазна отпорност антистатик пода магацина(ако магацин има антистатик под) | ( да-2 | ( не-0 |
| 7. | Да ли се испред магацина налази приручни алат и средства за гашење пожара (посуда са песком и алат (крамп и лопата)) | ( да-2 | ( не-0 |
| 8. | Да ли постоји 24-ро часовно наоружано обезбеђење магацина | ( да-2 | ( не-0 |
| 9. | Да ли се редовно уклања трава и ниско растиње уз магацин | ( да-2 | ( не-0 |
| 10. | Ознаке забране употребе алата који варничи, отвореног пламена и пушења у непосредној близини магацина | ( да-2 | ( не-0 |
| 11. | Спроведене мере заштите од пожара предвиђене инвестиционо техничком документацијом | ( да-2 | ( не-0 |

ИНСПЕКЦИЈСКА КОНТРОЛА ЦЕЛЕ КОНТРОЛНЕ ЛИСТЕ (*)

Цела контролна листа – укупан број бодова за одговор „да“ - 22 (100%)

УТВРЂЕН БРОЈ БОДОВА У НАДЗОРУ ЗА ОДГОВОР ''ДА''

| Р.бр. | Степен ризика | Број бодова у надзору у % |
| --- | --- | --- |
| 1. | Незнатан | 91 - 100 |
| 2. | Низак | 81 - 90 |
| 3. | Средњи | 71 - 80 |
| 4. | Висок | 61 - 70 |
| 5. | Критичан | 60 и мање |

| ПРИСУТНО ЛИЦЕ: | ИНСПЕКТОР/И: |
| --- | --- |