|  | КЛ-05-01/01 |
| --- | --- |
| Република Србија Министарство унутрашњих послова Сектор за ванредне ситуације __________________________ 09/__ број 217-_______/__ ____________ године Београд |  |

КОНТРОЛНА ЛИСТА

за надзирани субјекат - јавни и пословни објекти 3. категорије угрожености од пожара

у којима се окупља до 200 лица

усвојена на 11. седници Координационе комисије одржаној 10.10.2022. године

(хотели, робне куће, тржни центри, биоскопи, дечије установе, школе, високошколске установе, установе културе, здравствене установе, спортске и концертне дворане, стадиони са пословним простором, аеродромске зграде и високи објекти )

| ОПШТИ ПОДАЦИ |
| --- |
| Пословно име: |  |
| Скраћено име, ПИБ, МБ: |  |
| Адреса седишта, телефон, факс, интернет страница, е-пошта: |  |
| Одговорно лице, телефон, е-пошта: |  |
| Адреса објекта у коме се врши надзор (објекат у коме се врше послови из овлашћења): |  |
| Лице присутно надзору, телефон, е-пошта: |  |

| 1. ПОДАЦИ О РЕГИСТРАЦИЈИ СУБЈЕКТА |
| --- |
| 1. | Да ли је уписан у базу Агенције за привредне регистре? | ( да | ( не |
| 2. | Надзирани субјекат поседује посебно овлашћење надлежног органа за обављање делатности – ако је законом предвиђено | ( да | ( не |

- уколико је одговор на једно од претходних питања „не“, спроводи се поступак према нерегистрованом субјекту

| ИСПУЊЕНОСТ НОРМАТИВНИХ УСЛОВА (прописане сагласности и нормативна акта са аспекта заштите од пожара и експлозија и друга нормативна акта) |
| --- |
| 1. | Прибављене неопходне сагласности о предвиђеним мерама заштите од пожара на објектима субјекта | ( да-4 | ( не-0 |
| 2. | Прибављене неопходне сагласности о спроведеним мерама заштите од пожара за објекте субјекта | ( да-4 | ( не-0 |
| 3. | Правила заштите од пожара усклађена са законом | ( да-2 | ( не-0 |
| 4. | Прибављена сагласност на Програм обуке запослених из области заштите од пожара | ( да-1 | ( не-0 |
| 5. | Запослени завршили основну обуку из области заштите од пожара | ( да-1 | ( не-0 |
| 6. | Запослени завршили практичну проверу знања из области заштите од пожара | ( да-1 | ( не-0 |
| 7. | Потребан број лица стручно оспособљених за спровођење и организовање превентивних мера и сталног дежурства | ( да-2 | ( не-0 |
| 8. * | Надзирани субјекат категорисан у одговарајућу категорију угрожености од пожара - објекати, делатности и земљишта | ( да | ( не |
| 9. | Истакнут План евакуације и упутства за поступање у случају пожара на видљивом месту у објектима | ( да-1 | ( не-0 |
| 10. | Сачињена нормативна акта за употребу, контролу и одржавање уграђене опреме, уређаја и инсталација: | ( да-1 | ( не-0 |

* - не бодује се јер се врши по службеној дужности

| ЗАШТИТНИ СИСТЕМИ И УРЕЂАЈИ |
| --- |
| 1. | Мобилни уређаји за почетно гашење пожара | ( да-2 | ( не-0 |
| 2. | Редовна контрола исправности мобилних уређаја за почетно гашење пожара од остране овлашћеног правног лица и исправа да су сви мобилни уређаји у исправном стању и обележени налепницама о потврди исправности | ( да-3 | ( не-0 |
| 3. | Изведена спољашња и унутрашња хидрантска инсталација за гашење пожара | ( да-2 | ( не-0 |
| 4. | Хидрантска инсталација опремљена прописаном опремом | ( да-2 | ( не-0 |
| 5. | Редовна контрола исправности хидрантске инсталације од стране овлашћеног правног лица и исправа да је хидрантска инсталација у исправном стању и обележена налепницама о потврди исправности | ( да-3 | ( не-0 |
| 6. | Изведена инсталација против-паничне расвете на путевима евакуације у објектима | ( да-2 | ( не-0 |
| 7. | Редовна контрола исправности инсталације против-паничне расвете и доказ да је инсталација против-паничне расвете у исправном стању | ( да-2 | ( не-0 |
| 8. | Обезбеђени услови за сигурну евакуацију (путеви евакуације проходни и изведени у складу са прописима) | ( да-2 | ( не-0 |
| 9. | Проходни/слободни путеви, пролази, платои и прилази објектима који су предвиђени за ватрогасна возила | ( да-2 | ( не-0 |
| 10. | Уграђен систем за откривање и дојаву пожара | ( да-2 | ( не-0 |
| 11. | Редовна контрола исправности система за откривање и дојаву пожара од стране овлашћеног правног лица и исправа да је инсталација дојаве пожара у исправном стању | ( да-3 | ( не-0 |
| 12. | Дојавна централа система за откривање и дојаву пожара је постављена у просторији где се непрекидно дежура | ( да-2 | ( не-0 |
| 13. | На месту дојавне централе система се налази план узбуњивања, контролна књига и упутство за руковање и одржавање система | ( да-2 | ( не-0 |
| 14. | Дежурни радници на месту дојавне централе система су обучени за правилан рад и руковање системом | ( да-2 | ( не-0 |
| 15. | Објекти заштићени инсталацијом за заштиту од атмосферског пражњења | ( да-2 | ( не-0 |
| 16. | Редовна контрола исправности инсталације за заштиту објеката од атмосферског пражњења од стране стручно оспособљеног лица и стручни налаз да су инсталације у исправном стању. | ( да-3 | ( не-0 |
| 17. | Редовна контрола електроенергетских постројења и инсталација високог и ниског напона, општег напајања електричном енергијом, инсталација развода електричне енергије и заштитних уређаја који су саставни део ових инсталација oд стране стручно оспособљеног лица и стручни налаз да су инсталације у исправном стању | ( да-3 | ( не-0 |
| 18. | Редовна контрола исправности регулационо сигурносне опреме на гасној инсталацији од стране лица са провереном стручном оспособљеношћу за рад на конкретној опреми инсталације и записник, односно извештај да је инсталација исправна. | ( да-3 | ( не-0 |

* када се контролна листа користи за објекат за који не постоји обавеза: извођења одређене инсталације (нпр. систем за гашење пожара, гасна инсталација)  онда се питања везана за ту инсталацију не бодују у контролној листи приликом рачунања степена ризика.

| ** ДОДАТНЕ МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА И ЕКСПЛОЗИЈА И СПРЕЧАВАЊЕ ЊИХОВОГ ШИРЕЊА |
| --- |
| 1. | Неком од признатих метода извршена додатна процена ризика од пожара и експлозије | ( да | ( не |
| 2. | Предвиђено одвајање простора формирањем противпожарних сектора | ( да | ( не |
| 3. | Изведена нека од додатних инсталација у функцији безбедности | ( да | ( не |
| 4. | Систем опште и локалне вентилације | ( да | ( не |
| 5. | Редовна контрола исправности система опште и локалне вентилације | ( да | ( не |
| 6. | Елементи система за које постоје додатни захтеви у погледу потребне ватроотпорности (клапне отпорне на пожар у системима вентилације и врата на границама противпожарних сектора) | ( да | ( не |
| 7. | Редовна контрола исправности елемената система за које постоје додатни захтеви у погледу потребне ватроотпорности | ( да | ( не |
| 8. | Мере заштите од пожара и екплозија приликом обављања послова заваривања, резања и лемљења на привременим местима | ( да | ( не |

** не бодује се, додатне мере заштите од пожара које нису прописане

ИНСПЕКЦИЈСКА КОНТРОЛА ЦЕЛЕ КОНТРОЛНЕ ЛИСТЕ (*)

Цела контролна листа – укупан број бодова за одговор „да“ - 59 (100%)

УТВРЂЕН БРОЈ БОДОВА У НАДЗОРУ ЗА ОДГОВОР ''ДА'' -  ______ (______ %)

| Р.бр. | Степен ризика | Број бодова у надзору у % |
| --- | --- | --- |
| 1. | Незнатан | 91 - 100 |
| 2. | Низак | 81 - 90 |
| 3. | Средњи | 71 - 80 |
| 4. | Висок | 61 - 70 |
| 5. | Критичан | 60 и мање |

| ПРИСУТНО ЛИЦЕ: | ИНСПЕКТОР/И: |
| --- | --- |