Република Србија

Министарство унутрашњих послова

Сектор за ванредне ситуације

__________________________

__ Број _______/__

____________године

__________________

КОНТРОЛНА ЛИСТА

Склоништа основне заштите

|  | I ОПШТИ ПОДАЦИ О СУБЈЕКТУ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Назив правног лица |  |  |  |  |  |  |
|  | Порески идентификациони број (ПИБ) |  |  |  |  |  |  |
|  | Матични број правног лица |  |  |  |  |  |  |
|  | Адреса седишта, телефон, е-пошта: |  |  |  |  |  |  |
|  | Одговорно лице,ЈМБГ, телефон, е-пошта: |  |  |  |  |  |  |
|  | Лица присутна надзору, (име и радно место) телефон, е-пошта: |  |  |  |  |  |  |
|  | ПОДАЦИ О РЕГИСТРАЦИЈИ СУБЈЕКТА |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. | Да ли јенадзирани субјекат регистрован у Агенцији за привредне регистре? |  |  |  да |  не |  |
|  | *Ако је одговор Не сматра се нерегистрованим и надзор се врши у складу са одредбом члана 33 Закона о инспекцијском надзору |  |  |  |  |  |  |
| ПОДАЦИ О СКЛОНИШТУ |  |  |  |  |  |  |  |
| Адреса склоништа |  |  |  |  |  |  |  |
| Година изградње објекта према техничкој документацији склоништа, а ако нема пројектно техничке документације гледа се година изградње односно по ком правилнику је склониште изграђено. |  |  |  |  |  |  |  |
| Намена склоништа у миру |  |  |  |  |  |  |  |
| Да ли је склониште дато у закуп? |  |  |  |  Да Не |  |  |  |
| Капацитет склоништа ( број лица) |  |  |  |  |  |  |  |

| Провера стања и одржавање склоништапрема Књизи провере и одржавања склоништа |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ДА | НЕ | Делимично | НАПОМЕНА Правилник о начину одржавања склоништа и прилагођавања комуналних,саобраћајних и др. подезмних објеката за склањање становништва («Сл.гласникРС» бр.4/2024) |
|  | Да ли склониште има Књигу провере и одржавања склоништа (КПОС)? | +4 | -2 |  | Чл. 49 Правилника, Провера КПОС. У случају одговора „не“ врши се визуелна провера кроз питања под 11, 20 и 25. |
|  | Да ли се према КПОС визуелни преглед и провера стања склоништа обавља бар једном годишње? | + 2 |  -1 |  | Чл. 56 Правилника, проверити у КПОС када је вршен преглед и провера стања. |
|  | Да ли је вршена провера стања конструкције и просторија склоништа? | +2 | -0 |  | чл. 49, Чл. 50 и 56 Правилника, провера у КПОС. |
|  | Да ли су извршеном провером стања уочени недостаци? | -2 | +2 |  | чл. 49, Чл. 50 и 56 Правилника, провера у КПОС, Ако провера није вршена питање је непримењиво |
|  |  | ДА | НЕ | Делимич. | НАПОМЕНА Правилник о начину одржавања склоништа и прилагођавања комуналних,саобраћајних и др. подезмних објеката за склањање становништва («Сл.гласникРС» бр.4/2024) |
|  | Ако је одговор на претходно питање „да“, да ли су предложенирадови за отклањање недостатака? | +1 | -0 |  | чл. 49, Чл. 50 и 56 Правилника, провера у КПОС-одржавање Није примењиво ако нису евидентирани недостаци |
|  | Да ли су предложени радови наконструкцији ипросторијама склоништа изведени? | +2 | -0 | +1 | Чл.49 Правилника, Провера КПОС- одржавање Није примењиво ако нису евидентирани недостаци |
|  | Да ли јевршена провера стања средстава за затварање отвора за кретање (врата, капци)? | + 2 | - 0 |  | чл. 49, Чл.51 Правилника и КПОС |
|  | Да ли су извршеном провером стања утврђени недостаци? | - 2 | +2 |  | чл. 49 Правилника, Провера у КПОС Ако провера није вршена питање је непримењиво |
|  | Ако је одговор на претходно питање „да“, да ли су предложени радови за отклањање недостатака? | +1 | - 0 |  | Провера КПОС- одржавање Ако нису евидентирани недостаци питање је непримењиво |
|  | Да ли су предложени радови на средствима за затварање отвора за кретање изведени? | + 2 | -0 | +1 | Чл.49 Правилника, Провера КПОС- одржавање Непримењиво ако нису наложени радови |
|  | Да ли се провером на лицу места може констатовати да су средства за затварање отвора исправна /функционална у складу са Правилником? | + 2 | - 0 | +1 | Чл.16, 17.ст.1 и2, Чл.49, 51 ст.2 и 3. Правилника- Методом случајног узорка извршити проверу једног средства за затварање отвора за кретање.Код одговора делимично прихватају се мањи недостаци ( корозија, заптивна трака, сл.) |
|  | Да ли је вршена провера стањаи комплетностисистема за проветравање? | +2 | - 0 |  | Чл. 24-28, чл.30-38, чл.49, 53. Правилника и провера у КПОС |
|  | Да ли су извршеном провером стања утврђени недостаци? | - 2 | +2 |  | чл. 49 Правилника, Провера у КПОС Ако провера није вршена питање је непримењиво |
|  | Ако је одговор на претходно питање „да“, да ли су предложени радови за отклањање недостатака? | +1 | - 0 |  | Провера КПОС- одржавање Ако нису евидентирани недостаци питање је непримењиво |
|  | Да ли су предложени радови за отклањање недостатака система за проветравање изведени? | + 2 | -0 | +1 | Чл.49 Правилника,Провера у КПОС-одржавање Непримењиво ако нису наложени радови |
|  | Да ли је вршена проверакомплетности и стања покретне опреме? | + 2 | - 0 |  | Чл.18-22, чл.49, чл.52. Правилника и Провера у КПОС, (код провере комплетности опреме за заштиту од пожаратражити два мобилна уређаја за гашење пожара типа С9 а не С6 и СО2- грешка у Правилнику, ради се на измени) |
|  | Да ли су извршеном провером стања утврђени недостаци? | - 2 | +2 |  | чл. 49 , чл.52. Правилника и КПОС, Провера уКПОС Ако провера није вршена питање је непримењиво |
|  | Ако је одговор на претходно питање „да“, да ли су предложени радови за отклањање недостатака? | +1 | - 0 |  | чл. 49 , Провера КПОС- одржавање Ако нису евидентирани недостаци питање је непримењиво |
|  | Да ли су предложени радови за отклањање недостатака покретне опреме изведени? | + 2 | -0 | +1 | Чл.49 Правилника,Провера у КПОС, Непримењиво ако нису наложени радови |
|  | Да ли се провером на лицу места може констатовати да је покретна опрема исправна у складу са Правилником? | + 2 | - 0 | +1 | чл. 52. Правилника, (проверити исправност и комплетност једне врсте покретне опреме методом случајног избора ) |
|  | Да ли је вршена провера комплетности и функционалности електро-инсталација? |  +2 |  -0 |  | Чл. 39-47, чл.49, Чл.54 Правилника и провера у КПОС |
|  | Да ли су извршеном провером стања утврђени недостаци? | - 2 | +2 |  | чл.49 Правилника, Провера у КПОС Ако провера није вршена питање је непримењиво |
|  | Ако је одговор на претходно питање „да“, да ли су предложени радови за отклањање недостатака? | +1 | - 0 |  | чл.49 Правилника, Провера у КПОС- одржавање Ако нису евидентирани недостаци питање је непримењиво |
|  |  | ДА | НЕ | Делимич. | НАПОМЕНА Правилник о начину одржавања склоништа и прилагођавања комуналних,саобраћајних и др. подезмних објеката за склањање становништва («Сл.гласникРС» бр.4/2024) |
|  | Да ли су предложени радови на електро инсталацијама изведени? |  +2 |  -0 | +1 | Чл.49 Правилника и провера у КПОС Непримењиво ако нису наложени радови |
|  | Да ли се провером на лицу места може констатовати да је електро-инсталација исправна у складу са Правилником? | + 2 | - 0 | +1 | Чл.49 , чл.54 Правилника и КПОС (методом случајног узорка проверити исправност и комплетност неког дела ел.инсталације ( расвета, ел.орман, и сл.)) |
|  | Да ли је визуелним прегледом на лицу места утврђено да стање склоништа одговара подацима о одржавању у КПОС? | + 2 | -1 | +1 | Чл.49 и 56. Правилника У КПОС потребно је утврдити да ли постоје потписи овлашћеног лица-контролора. |
|  | Да ли у склоништу постоје недостаци који утичу на степен заштите због чега се склониште предлаже за смањење степена заштите? |  Да |  Не |  | Чл.3 и 4 Правилника, Верификација: Записник којим се утврђују недостаци и предлаже смањење степена заштите склоништа. |

- РЕЗУЛТАТ НАДЗОРА У БОДОВИМА

| Укупан могући број бодова (заокружити) |  |  |  |  |  | 34 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| утврђени број бодова (УПИСАТИ) |  |  |  |  |  |  |  |
| Степен ризика | Незнатан |  | Низак | Средњи | Висок |  | Критичан |
| Број бодова | 34-29 |  | 28-23 | 22-17 | 16-11 |  | <10 |
| Степен ризика у односу на остварени број бодова је: |  |  |  | незнатан |  |  |  |
|  |  |  |  | низак |  |  |  |
|  |  |  |  | средњи |  |  |  |
|  |  |  |  | висок |  |  |  |
|  |  |  |  | критичан |  |  |  |
| Представници НАДЗИРАНОГ СУБЈЕКТА: |  |  |  |  | Инспектори организационе јединице Сектора |  |  |
| Име и презиме: |  | Радноместо |  |  | Име и презиме |  |  |
| 1. |  |  |  |  | 1. |  |  |
| 2. |  |  |  |  | 2. |  |  |
| Датум: |  |  |  |  |  |  |  |